zał. nr 2 do zapytania ofertowego

z 20.04.2017 r. r. znak KUU/DP/2131- 6/1235/17

.......................................................

( pieczęć firmowa)

# FORMULARZ OFERTOWY

.......................................................................................................................................................

( pełna nazwa )

.......................................................................................................................................................

( pełna nazwa)

.......................................................................................................................................................

( adres siedziby)

............................................................                                      .....................................................

(REGON Wykonawcy)	                         (NIP Wykonawcy)

............................................................                                      .....................................................

(telefon)                                                                                                                                                                                                                      (telefon / fax)

............................................................                                      .....................................................

(adres strony internetowej)                                                                                                                                                                                                                 (e – mail)

Dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym:

.......................................................................................................................................................

(zarejestrowany przez, wpisany do)

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci):

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko- funkcja)

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko- funkcja)

Oferujemy przyjęcie do realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego swoim zakresem zakup i dostawę siedzisk terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu, w ramach projektu pn. „Mieszkanie wspierane w Jarosławiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 20.04.2017 r. znak: KUU/DP/2131-6/1235/17, za cenę brutto uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynoszącą:

……………………….zł brutto (słownie: …………….…………………….……………...

………………………………………………………………………………………………),

w tym podatek VAT w stawce:

…… % i kwocie ………………………………………...…………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………).

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego  po stronie Zamawiającego TAK/NIE .

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK   (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, który ten obowiązek dotyczy ……………..

………………………………………………………………(nazwa towaru/usługi).

| Lp. | Nazwa | Opis, wymagania techniczne, parametry minimalne | Liczba (szt.) | Oferowany sprzęt (parametry, marka, model)1) | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 1 | - dwa koła skrętne, dwa z hamulcami; - zagłówek - regulacja wysokości kąta nachylenia; - podłokietnik prawy z aparatem wyprostnym na nadgarstek ( ewentualnie podłokietnik z poduszka i pasami stabilizującymi ułożenie ręki ); - poduszka siedzeniowa ( przeciwodleżynowa) z materiału antypoślizgowego; - pas bezpieczeństwa piersiowy lub biodrowy, stabilizujący; - szerokość siedziska 44 cm; - głębokość siedziska 44 cm; - wysokość oparcia 40 cm; - regulacja wysokości siedziska; - maksymalne obciążenie 100 kg; - długość kończyny dolnej 35 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 2 | - siedzisko wyposażone w system odciążająco stabilizujący; - system podtrzymywania lędźwiowego odcinka kręgosłupa; - system odciążenia kręgosłupa; - płynnie regulowana wysokość siedziska; - mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1; - mechanizm wysuwu regulujący głębokość siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach; - tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny, odporna na ścieranie; - regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego; - regulowane w pionie podłokietniki z nakładkami; - elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy pracujący we wszystkich 4 pozycjach, lewo – prawo, przód - tył, po skosach; - wysokość oparcia. 60 cm; - szerokość oparcia 38 cm; - głębokość siedziska 44 cm; - szerokość siedziska 42 cm.elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 3 | - system wspomagający stabilizację piersiowego odcinka kręgosłupa; - ortopedyczna uprząż stabilizująca biodra; - system odciążenia kręgosłupa; - płynnie regulowana wysokość siedziska; - mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1; - mechanizm wysuwu regulujący głębokość siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach; - tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny, odporna na ścieranie; - regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego; - regulowane w pionie podłokietniki z nakładkami; - elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy pracujący we wszystkich 4 pozycjach, lewo – prawo, przód - tył, po skosach; - wysokość oparcia 55 cm; - szerokość oparcia 40 cm; - głębokość siedziska 38 cm; - szerokość siedziska 40 cm.elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 4 | - system stabilizujący odcinek piersiowy kręgosłupa; - system podtrzymywania lędźwiowego odcinka kręgosłupa; - system odciążenia kręgosłupa; - płynnie regulowana wysokość siedziska; - mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1; - mechanizm wysuwu regulujący głębokość siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach; - tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny, odporna na ścieranie; - regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego; - regulowane w pionie podłokietniki z nakładkami; - elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy pracujący we wszystkich 4 pozycjach, lewo – prawo, przód - tył, po skosach; - wysokość oparcia 50 cm; - szerokość oparcia 37 cm; - głębokość siedziska 40 cm; - szerokość siedziska 40 cm.elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 5 | - system stabilizująco-odciążający odcinek lędźwiowy kręgosłupa; - system odciążenia kręgosłupa; - płynnie regulowana wysokość siedziska; - mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1; - mechanizm wysuwu regulujący głębokość siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach; - tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny, odporna na ścieranie; - regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego; - regulowane w pionie podłokietniki z nakładkami; - elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy pracujący we wszystkich 4 pozycjach, lewo – prawo, przód - tył, po skosach; - wysokość oparcia 58 cm; - szerokość oparcia 38 cm; - głębokość siedziska 34 cm; - szerokość siedziska 40 cm.elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 6 | - dwa kółka skrętne, dwa z hamulcem; - zagłówek z regulacją wysokości; - kąta nachylenia oparcia 90-1350; - podłokietniki; - poduszka siedzeniowa ( przeciwodleżynowa) z materiału antypoślizgowego, - pas bezpieczeństwa piersiowy lub biodrowy, stabilizujący; - szerokość siedziska 40 cm; - głębokość siedziska 37 cm; - wysokość oparcia 55 cm; - regulacja wysokości siedziska; - maksymalne obciążenie 100 kg. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Siedzisko indywidualne indywidualne nr 7 | - system stabilizujący miednicę; - system podtrzymywania lędźwiowego odcinka kręgosłupa; - system odciążenia kręgosłupa; - płynnie regulowana wysokość siedziska; - mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1; - mechanizm wysuwu regulujący głębokość siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach; - tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny, odporna na ścieranie; - regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego; - regulowane w pionie podłokietniki z nakładkami; - elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy pracujący we wszystkich 4 pozycjach, lewo – prawo, przód - tył, po skosach; - wysokość oparcia 62 cm; - szerokość oparcia 38 cm; - głębokość siedziska 42 cm; - szerokość siedziska 34 cm.elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Siedzisko terapeutyczne indywidualne nr 8 | - system wspomagający stabilizację i podtrzymywanie tułowia; - system podtrzymywania lędźwiowego odcinka kręgosłupa; - system odciążenia kręgosłupa; - płynnie regulowana wysokość siedziska; - mechanizm umożliwiający jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1; - mechanizm wysuwu regulujący głębokość siedziska; - możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach; - tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny, odporna na ścieranie; - regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego; - regulowane w pionie podłokietniki z nakładkami; - elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy pracujący we wszystkich 4 pozycjach, lewo – prawo, przód - tył, po skosach; - wysokość oparcia 60 cm; - szerokość oparcia 37 cm; - głębokość siedziska 40 cm; - szerokość siedziska 46 cm.elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na ruch głowy użytkownika. Prace zagłówka bardzo dobrze opisuje | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

¹) Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Oferowany sprzęt (parametry, marka, model)”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Gwarantujemy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie określone  w zapytaniu ofertowym wymagania.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że wzięliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności i uwarunkowania mające lub mogące mieć wpływ na realizacją przedmiotu zamówienia i zostało to przez nas uwzględnione w cenie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………………. dni (zgodnie z działem VI zapytania ofertowego należy wpisać odpowiednio: 7 lub 14 dni)

- Na przedmiot zamówienia określony udzielamy co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości.

- Oświadczamy, że warunki zawarte w Projekcie umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty,  do zawarcia pisemnej umowy na przedstawionych warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

............................, dnia .................			           …….............................................

pieczątka i podpis Wykonawcy